## METROPOLIS
Motores Diesel Andinos
Programa de servicios 2021 -Metropolis -Centenario
Item | Cliente | Modelo | Sede | Dirección | Orden de Compra | Estado | 1 er Inspección 2021 | Estado | 1er Mantenimiento preventivo 2021 | Estado | 1er Mantenimiento preventivo 2020
1 | NVERSIONES NUEVA METROPOLI S.A.C. |  | Real 1 |  | 4590039725 | 0% | 2021-06-21 | 0% | 2021-12-21 | 0% | 2020-12-21
2 | NVERSIONES NUEVA METROPOLI S.A.C. |  | Real 3 |  | 4590039725 | 0% | 2021-06-21 | 0% | 2021-12-21 | 0% | 2020-12-21
3 | NVERSIONES NUEVA METROPOLI S.A.C. |  | Real 4 |  | 4590039725 | 0% | 2021-06-22 | 0% | 2021-12-22 | 0% | 2020-12-22
4 | NVERSIONES NUEVA METROPOLI S.A.C. |  | Real 5 |  | 4590039725 | 0% | 2021-06-22 | 0% | 2021-12-22 | 0% | 2020-12-22
5 | NVERSIONES NUEVA METROPOLI S.A.C. |  | Real 6 |  | 4590039725 | 0% | 2021-05-28 | 0% | 2021-11-28 | 0% | 2020-12-01
6 | NVERSIONES NUEVA METROPOLI S.A.C. |  | Real 10 |  | 4590039725 | 0% | 2021-03-12 | 0% | 2021-09-12 | 0% | 2020-03-12
7 | NVERSIONES NUEVA METROPOLI S.A.C. |  | TR (Torre Real) |  | 4590039725 | 0% | 2021-04-09 | 0% | 2021-09-24 | 0% | 2020-09-24
8 | NVERSIONES NUEVA METROPOLI S.A.C. |  | TC (Torre Central) |  | 4590039725 | 0% | 2021-04-29 | 0% | 2021-10-29 | 0% | 2020-10-29
9 | NVERSIONES NUEVA METROPOLI S.A.C. |  | TP( Torre Pilar) |  | 4590039725 | 0% | 2021-04-30 | 0% | 2021-10-30 | 0% | 2020-10-30
10 | NVERSIONES NUEVA METROPOLI S.A.C. |  | CER |  | 4590039725 | 0% | 2021-04-10 | 0% | 2021-10-10 | 0% | 2020-07-09
11 | NVERSIONES NUEVA METROPOLI S.A.C. |  | Cronos 1 |  | 4590039725 | 0% | 2021-02-15 | 0% | 2021-07-15 | 0% | 2020-03-09
12 | NVERSIONES NUEVA METROPOLI S.A.C. |  | Cronos 2 |  | 4590039725 | 0% | 2021-02-15 | 0% | 2021-07-15 | 0% | 2020-03-09
13 | CENTENARIO |  | Torre 7 |  | Falta | 0% | 2021-05-28 | 0% | 2021-11-28 | 0% | 2020-12-01
| Sede | Administrador
1 er SMP 2021
Item | Cliente | Modelo | Sede | Dirección | Componente | Denominación | Ctd Neces. |  | UM |  | UM

## Hoja2
2021-02-08 | R16SCPE0021 | CAÑERIA DE COMBUSTIBLE #2 M. 1106 | 1 | UNION DE CONCRETERAS S.A. | KARIN CASTILLO | 2100204096 /481351
2021-02-08 | R16SCPE0008 | CAÑERIA DE COMB. CILINDRO 3 M. 1106D | 1 | UNION DE CONCRETERAS S.A. | KARIN CASTILLO | 2100204096/481351
2021-02-08 | R16SCPE0009 | CAÑERIA DE COMB. CILINDRO 6 M. 1106D | 1 | UNION DE CONCRETERAS S.A. | KARIN CASTILLO | 2100204096/481351

## KONECTA
|  |  | Motores Diesel Andinos | [7 empty] | Leyenda
|  |  | Programa de servicios 2020 -ALLUS - STRATTON-KONECTA | [7 empty] | SMP | Servicio de mantenimiento preventivo
Item | Cliente | Marca | Modelo | Potencia (Kw) | Sede | Servicio | Dirección | Tipo | Estado | 1 er Mantenimiento preventivo 2019 | Estado | 2 do Mantenimiento preventivo 2020 | Estado | 3 er Mantenimiento preventivo 2021 | Codigo Equipo perkins: |  | 10101678 |  |  | 1 er SMP 2021 |  |  |  | 2 do SMP 2021
1 | ALLUS SPAIN | PERKINS | CUMMINS | 800/1000 KVA | CRILLON | SMP | LIMA | Exter. | 100% | 2019-11-25 | 100% | 2020-07-21 | 0% | Febrero | Item | Cliente | Modelo | Sede | Dirección | Componente | Denominación | Ctd Neces. | UM | Componente | Denominación | Ctd Neces. | UM
2 | ALLUS SPAIN | CUMMINS | PERKINNS | 690 KVA | CRILLON | SMP | LIMA | Exter. | 100% | 2019-11-25 | 100% | 2020-07-21 | 0% | Febrero | 1 | ALLUS | 800/1000 KVA | CRILLON | CRILLON: AV. NICOLAS DE PIEROLA 589. LIMA. LIMA. | I07LUTOT000021 | ACEITE DIESEL THPD 15W40 BLD (19L) | 3 | BLD
3 | STRATTON PERU S.A.C | CUMMINS | CUMMINS | 440 KVA | SUD AMERICANA | SMP | LIMA | Exter. | 100% | 2019-11-26 | 100% | 2020-07-24 | 0% | Febrero | [5 empty] | I19DI0066 | DESENGRASANTE BIODEGRADABLE | 1 | GAL
4 | STRATTON PERU S.A.C | CUMMINS | CUMMINS | 1000 KVA | CHICLAYO | SMP | CHICLAYO | Exter. | 100% | 2019-11-27 | 100% | 2020-09-28 | 0% | Febrero | [5 empty] | I19DI0052 | SOLVENTE DIELECTRICO SPECIAL 1551 GL | 1 | GAL
5 | KONECTA | DOOSAN | DOOSAN | 425 KVA | LIMA CARGO | SMP | LIMA | Exter. | 100% | 2019-11-30 | 100% | 2020-08-08 | 0% | Febrero | [5 empty] | RPECH10929 | ELEMENTO FILTRO DE ACEITE S. 2000 | 1 | UN
6 | KONECTA | SCANIA | Scania | 550 KVA | MALL AVENTURA | SMP | LIMA | Exter. | 100% | 2019-11-28 | 100% | 2020-07-23 | 0% | Febrero | [5 empty] | RPECH10930 | FILTRO DE COMBUST SERIE 2800 RPECH11265 | 1 | UN
7 | KONECTA | FPT | FPT Cursor 13 | 425 KVA | SURQUILLO | SMP | LIMA | Exter. | 100% | 2019-12-02 | 100% | 2020-07-30 | 0% | Febrero | [5 empty] | RPECH10931 | FILTRO COMBUSTIBLE SERIE 2800 RPECH11266 | 1 | UN
8 | KONECTA | IVECO | Iveco GEN200FC | 200 KVA | FENIX | SMP | LIMA | Exter. | 100% | 2019-11-26 | 100% | 2020-07-27 | 100% | Enero | [5 empty] | I22LI000001 | TRAPO INDUSTRIAL (PQTE 50KG) | 3 | KG
CUMMINS LG440
[15 empty] | Codigo Equipo perkins: |  | 10101679 |  |  | 1 er SMP 2021 |  |  |  | 2 do SMP 2021
[15 empty] | Item | Cliente | Modelo | Sede | Dirección | Componente | Denominación | Ctd Neces. | UM | Componente | Denominación | Ctd Neces. | UM
[15 empty] | 2 | ALLUS | 690 KVA | CRILLON | CRILLON: AV. NICOLAS DE PIEROLA 589. LIMA. LIMA. | I07LUTOT000021 | ACEITE RP TURBO DIESEL THPD 15W40 X 20LT | 3 | BLD
[20 empty] | I19DI0066 | DESENGRASANTE BIODEGRADABLE | 1 | GAL
[20 empty] | I19DI0052 | SOLVENTE DIELECTRICO SPECIAL 1551 GL | 1 | GAL
[20 empty] | RFLFS1212 | FILTRO COMBUSTIBLE RDOP550106 RDOP558000 | 2 | UN
[20 empty] | RFLLF3000 | FILTRO DE ACEITE LF3000 | 1 | UN
[20 empty] | I22LI000001 | TRAPO INDUSTRIAL (PQTE 50KG) | 2 | KG
[20 empty] | 1 er SMP 2021 |  |  |  | 2 do SMP 2021
[15 empty] | Item | Cliente | Modelo | Sede | Dirección | Componente | Denominación | Ctd Neces. | UM | Componente | Denominación | Ctd Neces. | UM
[15 empty] | 3 | STRATTON | 440 KVA | Sudamericana | SUD AMERICANA: JR. CARABAYA 933. CERCADO DE LIMA. LIMA. | RFLFS1006 | FILTRO SEPARADOR | 1 | UN
[20 empty] | RFLFF2203 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | UN
[20 empty] | I22LI000001 | TRAPO INDUSTRIAL (PQTE 50KG) | 3 | KG
[20 empty] | I07LUTOT000021 | ACEITE RP TURBO DIESEL THPD 15W40 X 20LT | 8 | BLD
[20 empty] | I19DI0066 | DESENGRASANTE BIODEGRADABLE | 1 | GAL
[20 empty] | I19DI0052 | SOLVENTE DIELECTRICO SPECIAL 1551 GL | 1 | GAL
[20 empty] | RFLLF14000NN | FILTRO DE ACEITE ANTES LF9080 | 2 | UN
[15 empty] | Codigo Equipo : |  | 10101595 |  |  | 1 er SMP 2021 |  |  |  | 2 do SMP 2021
[15 empty] | Item | Cliente | Modelo | Sede | Dirección | Componente | Denominación | Ctd Neces. | UM | Componente | Denominación | Ctd Neces. | UM
[15 empty] | 4 | KONECTA |  | LIMA CARGO | LIMA CARGO: AV. ELMER FAUCETT 2889. LIMA CARGO CITY. CALLAO. | I07LUTOT000021 | ACEITE DIESEL THPD 15W40 BLD (19L) | 3 | BLD
[20 empty] | I19DI0052 | SOLVENTE DIELECTRICO SPECIAL 1551 GL | 1 | GAL
[20 empty] | RFLLF670 | FILTRO DE ACEITE P551670/RDA65055105020B | 1 | UN
[20 empty] | RFLFS1212 | FILTRO COMBUSTIBLE RDOP550106 RDOP558000 | 1 | UN
[20 empty] | I22LI000001 | TRAPO INDUSTRIAL (PQTE 50KG) | 3 | KG
[20 empty] | RPE2656F853 | FILTRO DE COMBUSTIBLE N1000 | 1 | UN
[20 empty] | I19DI0066 | DESENGRASANTE BIODEGRADABLE | 1 | GAL
[15 empty] | Codigo Equipo : |  | 10101596 |  |  | 1 er SMP 2021 |  |  |  | 2 do SMP 2021
[15 empty] | Item | Cliente | Modelo | Sede | Dirección | Componente | Denominación | Ctd Neces. | UM | Componente | Denominación | Ctd Neces. | UM
[15 empty] | 5 | KONECTA |  | MALL AVENTURA | MALL: AV. OSCAR BENAVIDES 3866. EDIFICIO N° 2. BELLAVISTA. CALLAO. | I07LUTOT000021 | ACEITE DIESEL THPD 15W40 BLD (19L) | 4 | BLD
[20 empty] | I22LI000001 | TRAPO INDUSTRIAL (PQTE 50KG) | 3 | KG
[20 empty] | I19DI0066 | DESENGRASANTE BIODEGRADABLE | 1 | GAL
[20 empty] | I19DI0052 | SOLVENTE DIELECTRICO SPECIAL 1551 GL | 1 | GAL
[20 empty] | RFLFF5683 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | UN
[20 empty] | RFLLF17486 | FILTRO DE ACEITE | 1 | UN
[15 empty] | Codigo Equipo : |  | 10101683 |  |  | 1 er SMP 2021 |  |  |  | 2 do SMP 2021
[15 empty] | Item | Cliente | Modelo | Sede | Dirección | Componente | Denominación | Ctd Neces. | UM | Componente | Denominación | Ctd Neces. | UM
[15 empty] | 6 | KONECTA |  | SURQUILLO | SURQUILLO: AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ 4575. EDIFICIO NISSAN. SURQUILLO. | I07LUTOT000021 | ACEITE RP TURBO DIESEL THPD 15W40 X 20LT | 4 | BLD
[20 empty] | RFLFF5471 | FILTRO DE COMBUSTIBLE FF5471 | 1 | UN
[20 empty] | RFLLF3977 | FILTRO DE ACEITE LF3977 | 2 | UN
[20 empty] | I19DI0052 | SOLVENTE DIELECTRICO SPECIAL 1551 GL | 1 | GAL
[20 empty] | I19DI0066 | DESENGRASANTE BIODEGRADABLE | 1 | GAL
[20 empty] | I22LI000001 | TRAPO INDUSTRIAL (PQTE 50KG) | 4 | KG
[20 empty] | RFLFS19821 | FILTRO SEPARADOR | 1 | UN
[15 empty] | RAZON SOCIAL | Direcciones | OS | FECHA PROGRAMADA
NUEVA
[15 empty] | ALLUS SPAIN SL SUCURSAL DEL PERU | CRILLON: AV. NICOLAS DE PIEROLA 589. LIMA. LIMA. | 4095228 | 2020-07-21
[17 empty] | 4095229 | 2020-07-21
[15 empty] | STRATTON PERU S.A.C | SUD AMERICANA: JR. CARABAYA 933. CERCADO DE LIMA. LIMA. | 4095436 | 2020-07-24
[15 empty] | KONECTA BTO SL SUCURSAL EN PERU | LIMA CARGO: AV. ELMER FAUCETT 2889. LIMA CARGO CITY. CALLAO. | 4095231 | 2020-07-25
[15 empty] | KONECTA BTO SL SUCURSAL EN PERU | MALL: AV. OSCAR BENAVIDES 3866. EDIFICIO N° 2. BELLAVISTA. CALLAO. | 4095232 | 2020-07-23
[15 empty] | KONECTA BTO SL SUCURSAL EN PERU | SURQUILLO: AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ 4575. EDIFICIO NISSAN. SURQUILLO. | 4095233 | 2020-07-22
[15 empty] | KONECTA BTO SL SUCURSAL EN PERU | FÉNIX: AV. NICOLÁS DE PIEROLA 1014. EDIFICIO FÉNIX. LIMA. | 4095234 | 2020-07-27
[15 empty] | RAZON SOCIAL | Direcciones | O/S | Fecha de Atención
[15 empty] | ALLUS SPAIN SL SUCURSAL DEL PERU | CRILLON: AV. NICOLAS DE PIEROLA 589. LIMA. LIMA. | 4091194 | 2019-11-25
[17 empty] | 4091196 | 2019-11-25
[15 empty] | STRATTON PERU S.A.C | SUD AMERICANA: JR. CARABAYA 933. CERCADO DE LIMA. LIMA. | 4091417 | 2019-11-26
[15 empty] | KONECTA BTO SL SUCURSAL EN PERU | LIMA CARGO: AV. ELMER FAUCETT 2889. LIMA CARGO CITY. CALLAO. | 4091130 | 2019-11-30
[15 empty] | KONECTA BTO SL SUCURSAL EN PERU | MALL: AV. OSCAR BENAVIDES 3866. EDIFICIO N° 2. BELLAVISTA. CALLAO. | 4091275 | 2019-11-28
[15 empty] | KONECTA BTO SL SUCURSAL EN PERU | SURQUILLO: AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ 4575. EDIFICIO NISSAN. SURQUILLO. | 4091283 | 2019-11-28
[15 empty] | KONECTA BTO SL SUCURSAL EN PERU | FÉNIX: AV. NICOLÁS DE PIEROLA 1014. EDIFICIO FÉNIX. LIMA. | 4091281 | 2019-11-26

## COMPRAR (hidden)
CO
OS | MATERIAL | CANTIDAD
4099667 | RFLFS1006 | 2
4099723 | RFLLF3000 | 2
4099726 | RFLFF5683 | 1
4099726 | RFLLF17486 | 1
4099727 | RFLFF5471 | 1
4099727 | RFLFS19821 | 1
4099727 | RFLLF3977 | 2 | 5.5
14.8
5.5
14.8
12
14

## AECORP
Motores Diesel Andinos
Programa de servicios 2021 -AECORP-ALPINA
Item | Cliente | Modelo | Sede | Dirección | Orden de Compra | Estado | 1 er Mantenimiento preventivo 2021 | 1 er Inspección 2021 | Estado | 2 do Mantenimiento preventivo 2021 | 2 da Inspección 2021 | Trasegado | Lavado de tanque de Petróleo de G.E. Azotea
1 | AECORP | MD-610 | Torre Paseo de la republica | Av. Paseo de la rep. 3615 | OCP2101 - 2101100031 | 0% | 2021-03-13 | 2021-06-05 | 0% | 2021-09-11 | 2021-12-04
2 | AECORP | MD-275 | Santa cruz 3 | Av. Santa cruz 888 | Falta | 0% | 2021-02-01 |  | 0%
3 | AECORP | MD-205 | Santa cruz1 | Av. Santa cruz 830 | OCP2101 - 2101100029 | 0% | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 0% | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 2021-09-01
4 | AECORP | MP -800 | Torre Prado | Av. Javier Prado este 444 | OCP2101 - 2101100028 | 0% | 2021-03-13 | 2021-06-05 | 0% | 2021-09-11 | 2021-12-04
5 | AECORP | MD-365 | Arona | Av. Juan de Arona 720 | OCP2101 - 2101100021 | 0% | 2021-05-12 | 2021-02-09 | 0% | 2021-12-03 | 2021-09-10
| Sede | Administrador
| Torre Paseo de la republica | Dante Gonzales
| Santa cruz 1 | Marco Salazar
| Santa cruz 3 | Victor Rubio/ Graciela Torres
| Torre Prado | Erick Monteblanco Massey
| Arona | Mario Che
[5 empty] | 1 er SMP 2021 |  |  |  | 2 do SMP 2021
Item | Cliente | Modelo | Sede | Dirección | Componente | Denominación | Ctd Neces. | UM | Componente | Denominación | Ctd Neces. | UM
1 | AECORP | MD-610 | Torre Paseo de la republica | Av. Paseo de la rep. 3615 | I19DI0066 | DESENGRASANTE BIODEGRADABLE | 1 | GAL | I19DI0066 | DESENGRASANTE BIODEGRADABLE | 1 | GAL
[5 empty] | I19DI0052 | SOLVENTE DIELECTRICO SPECIAL 1551 GL | 1 | GAL | I19DI0052 | SOLVENTE DIELECTRICO SPECIAL 1551 GL | 1 | GAL
[5 empty] | RFLLF670 | FILTRO DE ACEITE P551670/RDA65055105020B | 2 | UN | RFLLF670 | FILTRO DE ACEITE P551670/RDA65055105020B | 2 | UN
[5 empty] | I22LI0001 | TRAPO INDUSTRIAL (PQTE 50KG) | 1 | KG | RFLFS1212 | FILTRO COMBUSTIBLE RDOP550106 RDOP558000 | 2 | UN
[5 empty] | RFLFS1212 | FILTRO COMBUSTIBLE RDOP550106 RDOP558000 | 1 | UN | I07LUTOT000021 | ACEITE MIN. DIESEL 15W40 TOTAL BLD 20L | 4 | BLD
[5 empty] | I07LU0240 | ACEITE DIESEL THPD 15W40 BLD (19L) | 4 | BLD | I22LI000001 | TRAPO INDUSTRIAL DE COLOR | 2 | KG
[9 empty] | RFLAF25708M /RDA40050400169 | FILTRO DE AIRE G.E MD-610 | 2 | UN
[9 empty] | I07LUTOT000023 | REFRIGERANTE ORG. PREMEZ. TOTAL BLD 20L | 3 | BLD
[5 empty] | 1 er SMP 2021 |  |  |  | 2 do SMP 2021
Item | Cliente | Modelo | Sede | Dirección | Componente | Denominación | Ctd Neces. | UM | Componente | Denominación | Ctd Neces. | UM
1 | AECORP | MD-205 | Santa cruz1 | Av. Santa cruz 830 | I19DI0052 | SOLVENTE DIELECTRICO SPECIAL 1551 GL | 1 | GAL | I07LUTOT000021 | ACEITE MIN. DIESEL 15W40 TOTAL BLD 20L | 2 | BLD
[5 empty] | I19DI0066 | DESENGRASANTE BIODEGRADABLE | 1 | GAL | I07LUTOT000023 | REFRIGERANTE ORG. PREMEZ. TOTAL BLD 20L | 3 | BLD
[5 empty] | RFLFS1212 | FILTRO COMBUSTIBLE RDOP550106 RDOP558000 | 1 | UN | I19DI0066 | DESENGRASANTE BIODEGRADABLE | 1 | GAL
[5 empty] | RFLLF3715 | FILTRO DE ACEITE RDA40050800093 | 1 | UN | I19DI0052 | SOLVENTE DIELECTRICO SPECIAL 1551 GL | 1 | GAL
[5 empty] | I22LI0001 | TRAPO INDUSTRIAL (PQTE 50KG) | 2 | KG | RFLFS1212 | FILTRO COMBUSTIBLE RDOP550106 RDOP558000 | 1 | UN
[5 empty] | I07LU0240 | ACEITE DIESEL THPD 15W40 BLD (19L) | 2 | BLD | I22LI0001 | TRAPO INDUSTRIAL (PQTE 50KG) | 2 | KG
[9 empty] | RFLLF3715 | FILTRO DE ACEITE RDA40050800093 | 1 | UN
[5 empty] | 1 er SMP 2021 |  |  |  | 2 do SMP 2021
Item | Cliente | Modelo | Sede | Dirección | Componente | Denominación | Ctd Neces. | UM | Componente | Denominación | Ctd Neces. | UM
1 | AECORP | MD-275 | Santa cruz 3 | Av. Santa cruz 888 | I19DI0066 | DESENGRASANTE BIODEGRADABLE | 1 | GAL | I19DI0066 | DESENGRASANTE BIODEGRADABLE | 1 | GAL
[5 empty] | I19DI0052 | SOLVENTE DIELECTRICO SPECIAL 1551 GL | 1 | GAL | I19DI0052 | SOLVENTE DIELECTRICO SPECIAL 1551 GL | 1 | GAL
[5 empty] | RFLLF670 | FILTRO DE ACEITE P551670/RDA65055105020B | 1 | UN | RFLLF670 | FILTRO DE ACEITE P551670/RDA65055105020B | 1 | UN
[5 empty] | RPE4415122 | CARTUCHO PRE-FILTRO DE COMBUSTIBLE S.110 | 1 | UN | RPE4415122 | CARTUCHO PRE-FILTRO DE COMBUSTIBLE S.110 | 1 | UN
[5 empty] | I22LI0001 | TRAPO INDUSTRIAL (PQTE 50KG) | 2 | KG | I22LI0001 | TRAPO INDUSTRIAL (PQTE 50KG) | 2 | KG
[5 empty] | I07LU0240 | ACEITE DIESEL THPD 15W40 BLD (19L) | 3 | BLD | RFLFS1212 | FILTRO COMBUSTIBLE RDOP550106 RDOP558000 | 1 | UN
[5 empty] | RFLFS1212 | FILTRO COMBUSTIBLE RDOP550106 RDOP558000 | 1 | UN | I07LUTOT000023 | REFRIGERANTE ORG. PREMEZ. TOTAL BLD 20L | 3 | BLD
[9 empty] | RDA68083007059A | FILTRO DE AIRE P180LE S/TAPA | 1 | UN
[9 empty] | I07LUTOT000021 | ACEITE MIN. DIESEL 15W40 TOTAL BLD 20L | 3 | BLD
[5 empty] | 1 er SMP 2021 |  |  |  | 2 do SMP 2021
Item | Cliente | Modelo | Sede | Dirección | Componente | Denominación | Ctd Neces. | UM | Componente | Denominación | Ctd Neces. | UM
1 | AECORP | MD-365 | Arona | Av. Juan de Arona 720 | I19DI0066 | DESENGRASANTE BIODEGRADABLE | 1 | GAL | I07LUTOT000021 | ACEITE MIN. DIESEL 15W40 TOTAL BLD 20L | 2 | BLD
[5 empty] | I19DI0052 | SOLVENTE DIELECTRICO SPECIAL 1551 GL | 1 | GAL | I19DI0066 | DESENGRASANTE BIODEGRADABLE | 1 | GAL
[5 empty] | I22LI0001 | TRAPO INDUSTRIAL (PQTE 50KG) | 2 | KG | I19DI0052 | SOLVENTE DIELECTRICO SPECIAL 1551 GL | 1 | GAL
[5 empty] | RFLFS1212 | FILTRO COMBUSTIBLE RDOP550106 RDOP558000 | 1 | UN | RFLFS1212 | FILTRO COMBUSTIBLE RDOP550106 RDOP558000 | 1 | UN
[5 empty] | I07LU0240 | ACEITE DIESEL THPD 15W40 BLD (19L) | 2 | BLD | RFLLF670 | FILTRO DE ACEITE P551670/RDA65055105020B | 1 | UN
[5 empty] | RFLLF670 | FILTRO DE ACEITE P551670/RDA65055105020B | 1 | UN | I22LI0001 | TRAPO INDUSTRIAL (PQTE 50KG) | 2 | KG
[9 empty] | I07LUTOT000023 | REFRIGERANTE ORG. PREMEZ. TOTAL BLD 20L | 2 | BLD
[5 empty] | 1 er SMP 2021 |  |  |  | 2 do SMP 2021
Item | Cliente | Modelo | Sede | Dirección | Componente | Denominación | Ctd Neces. | UM | Componente | Denominación | Ctd Neces. | UM
1 | AECORP | MP -800 | Torre Prado | Av. Javier Prado este 444 | I07LU0198 | REFRIGERANTE ORGANICO MQ 50% X 20LT | 8 | BLD | I19DI0066 | DESENGRASANTE BIODEGRADABLE | 2 | GAL
[5 empty] | I19DI0066 | DESENGRASANTE BIODEGRADABLE | 2 | GAL | I19DI0052 | SOLVENTE DIELECTRICO SPECIAL 1551 GL | 2 | GAL
[5 empty] | I19DI0052 | SOLVENTE DIELECTRICO SPECIAL 1551 GL | 2 | GAL | RPE4324909 | FILTRO DE ACEITE DGA-DGB | 3 | UN
[5 empty] | RPE4324909 | FILTRO DE ACEITE DGA-DGB | 3 | UN | RPE4759205 | FILTRO COMBUSTIBLE RPESE429B/4 | 1 | UN
[5 empty] | RPE4759205 | FILTRO COMBUSTIBLE RPESE429B/4 | 1 | UN | I22LI0001 | TRAPO INDUSTRIAL (PQTE 50KG) | 3 | KG
[5 empty] | I22LI0001 | TRAPO INDUSTRIAL (PQTE 50KG) | 3 | KG | I07LU0240 | ACEITE DIESEL THPD 15W40 BLD (19L) | 8 | BLD
[5 empty] | I07LU0240 | ACEITE DIESEL THPD 15W40 BLD (19L) | 8 | BLD | RPES551/4 | ELEMENTO FILTRO DE AIRE *** | 2 | UN

## RIPLEY
Motores Diesel Andinos
Programa de servicios 2021 -Tiendas Ripley / Banco Ripley
Item | Cliente | Modelo | Sede | Dirección | Estado | Mantenimiento preventivo Febrero 2021 | Inspección Febrero 2021 | Estado | Servicio | Mantenimiento preventivo Marzo 2021 | Inspección Marzo 2021 | Estado | Mantenimiento preventivo Abril 2021 | Inspección Abril 2021
1 | TIENDAS RIPLEY S.A. | MLS-315 | JP |  | 0% | N/A | 2021-02-01 | 0% | SMP | 2021-03-01 |  | 0%
2 | TIENDAS RIPLEY S.A. | MLS-250 | SI |  | 0% | N/A | 2021-02-01 | 0% | SMP | 2021-03-01 |  | 0%
3 | TIENDAS RIPLEY S.A. | MLS-315 | SI |  | 0% | N/A | 2021-02-01 | 0% | SMP | 2021-03-01 |  | 0%
4 | TIENDAS RIPLEY S.A. | MLS-160 | SI |  | 0% | N/A | 2021-02-01 | 0% | SMP | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 0%
5 | TIENDAS RIPLEY S.A. | Onan-300 | SMG |  | 0% | N/A | 2021-02-01 | 0% |  |  | 2021-03-01 | 0%
6 | TIENDAS RIPLEY S.A. | MLS-325 | MIR |  | 0% | N/A | 2021-02-01 | 0% |  |  | 2021-03-01 | 0%
7 | TIENDAS RIPLEY S.A. | MLS-185 | MIR |  | 0% | N/A | 2021-02-01 | 0% |  |  | 2021-03-01 | 0%
8 | TIENDAS RIPLEY S.A. | Onan-300 | OLV |  | 0% | N/A | 2021-02-01 | 0% |  |  | 2021-03-01 | 0%
9 | BANCO RIPLEY S.A. | MLS-85 | SI |  | 0% | N/A | 2021-02-01 | 0% |  |  | 2021-03-01 | 0%
10 | TIENDAS RIPLEY S.A. | MD-315 | SAN |  | 0% | N/A | 2021-02-01 | 0% |  |  | 2021-03-01 | 0%
11 | TIENDAS RIPLEY S.A. | MP-500 | CD |  | 0% | N/A | 2021-02-01 | 0% |  |  | 2021-03-01 | 0%
12 | BANCO RIPLEY S.A. | GEP-44 | SHI |  | 0% | N/A | 2021-02-01 | 0% |  |  | 2021-03-01 | 0%
13 | TIENDAS RIPLEY S.A. | MLS-96 | ASIA |  | 0% | N/A | 2021-02-01 | 0% |  |  | 2021-03-01 | 0%
14 | TIENDAS RIPLEY S.A. | Cummins 600 | ATC |  | 0% | N/A | 2021-02-01 | 0% |  |  | 2021-03-01 | 0%
15 | TIENDAS RIPLEY S.A. | MD-365 | CHR |  | 0% | N/A | 2021-02-01 | 0% |  |  | 2021-03-01 | 0%
16 | TIENDAS RIPLEY S.A. | MD-315 | PLN |  | 0% | N/A | 2021-02-01 | 0% |  |  | 2021-03-01 | 0%
17 | TIENDAS RIPLEY S.A. | MD-315 | CLL |  | 0% | N/A | 2021-02-01 | 0% |  |  | 2021-03-01 | 0%
18 | TIENDAS RIPLEY S.A. | MD-315 | BREÑA |  | 0% | N/A | 2021-02-01 | 0% |  |  | 2021-03-01 | 0%
19 | TIENDAS RIPLEY S.A. | CAT-300 | PMV |  | 0% | 2021-02-01 |  | 0% |  |  | 2021-03-01 | 0%
20 | TIENDAS RIPLEY S.A. | MD-315 | SBJ |  | 0% | N/A | 2021-02-01 | 0% |  |  | 2021-03-01 | 0%
21 | TIENDAS RIPLEY S.A. | MD-180 | JRU |  | 0% | N/A | 2021-02-01 | 0% |  |  | 2021-03-01 | 0%
22 | TIENDAS RIPLEY S.A. | MD-410 | SLV |  | 0% | N/A | 2021-02-01 | 0% |  |  | 2021-03-01 | 0%
23 | TIENDAS RIPLEY S.A. | MD-275 | ICA |  | 0% | N/A | 2021-02-01 | 0% |  |  | 2021-03-01 | 0%
24 | TIENDAS RIPLEY S.A. | MD-180 | HYO |  | 0% | 2021-02-01 |  | 0% |  |  | 2021-03-01 | 0%
25 | TIENDAS RIPLEY S.A. | MD-180 | PCL |  | 0% | N/A | 2021-02-01 | 0% |  |  | 2021-03-01 | 0%
26 | TIENDAS RIPLEY S.A. | DC-475 | SI |  | 0% | N/A | 2021-02-01 | 0% |  |  | 2021-03-01 | 0%
| Sede | Administrador
| Torre Paseo de la republica | Dante Gonzales
| Santa cruz 1 | Marco Salazar
| Santa cruz 3 | Victor Rubio/ Graciela Torres
| Torre Prado | Erick Monteblanco Massey
| Arona | Mario Che